Информация по Ульянковскому СП

по системе водоснабжения

- количество водозаборов (в том числе количество скважин) на территории муниципального образования - 6;

- из них количество водозаборов, не соответствующих установленным требованиям к качеству и безопасности питьевой воды (параметры, по которым не соответствует) -3;

- наличие станций доочистки воды (фирма производитель, технология) - нет;

- предложения (мероприятия) по улучшению качества водоснабжения - ;

- стоимость (ориентировочная) предлагаемых мероприятий - ;

- наличие у организаций, осуществляющих водоснабжение, разработанной и согласованной с Роспотребнадзором РТ программы производственного контроля за качеством питьевой воды - нет;

- наличие аккредитованной лаборатории - нет;

- система охраны водозаборов (в т.ч. военизированная охрана, наличие зон санитарной охраны) - нет;

по системе водоотведения

количество очистных сооружений канализации (мощность) - нет;

качество очистки стоков (соответствие нормативным требованиям) - нет;

объем стоков, без очистки - нет;

место сброса стоков - нет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Кол-во  ВНБ | Кол-во  родников | Кол-во  колодцев |
| С.Ульянково | 5 | 3 | Более 45 |
| Д.Корноухово | 1 | 0 | Более 5 |
| Д.Победа | 0 | 0 | 4 |
| П.Воскресенский | 0 | 1 | 3 |

ИНФОРМАЦИЯ по ВНБ Ульянковского СП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Наименование населенного пункта** | **Имеющаяся водобашня (по отдельности и адресу)** | **Состояние водобашни** |
| 1. | с.Ульянково  на балансе СП | ул.Большая | требуется замена  (в план включен) |
| ул.Горная  (без башни) | хорошее |
| 2. | д.Корноухово | ул.Бутанина | удовлетворительное |
| 1. | с.Ульянково | ул.Зеленая | Не соответствует требованиям |
| ул.Заречная | Не соответствует требованиям |
| На территории МТП ООО «Ак Барс Кайбицы» | Не соответствует требованиям |